ООО «Компания «АрзамасПромГаз»

607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, тел. (83147)95-777 info@arzpgas.ru, sales@arzpg.ru

www.arzpg.ru

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  №______ от «___» __________ 202__ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКАЗУ пункта Редуцирования газа

серии ПРГ (ПРГ-У)

| Заказчик, адрес, телефон |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. ответственного лица |  |
| Проектная организация адрес, телефон |  |
| Ф.И.О. ответственного лица |  |
| Наименование объекта и его местоположение |  |

- Вариант исполнения:   □ - на раме

□ - в металлическом шкафу без обогрева                        □ - в утеплённом боксе без обогрева

□ - в металлическом шкафу с газовым обогревом         □ - в утеплённом боксе с газовым обогревом

□ - в металлическом шкафу с электробогревом               □ - в утеплённом боксе с электробогревом

- Диапазон изменения рабочего давления (избыточного) на входе:

P вх.min = ___________МПа, изб.                Pвх.mах = ___________МПа, изб.

- Диапазон изменения объёмного расхода газа приведённого к нормальным условиям на выходе:

Qmin = __________нм3/ч.                              Qmах = ___________ нм3/ч.

- Значение давления (избыточного) на выходе:

Рвых=_____________кПа, изб.

- Марка регулятора____________________________________________________________________

- Диапазон изменения температуры газа

Тmin = _________0С.                                                         Тmах = ___________ 0С.

- Диапазон изменения температуры окружающей среды

Тmin = _________0С.                                                         Тmах = ___________ 0С.

- Внешний диаметр трубопровода/толщина стенки в месте присоединения ПРГ ______/____мм

- Наличие резервной линии редуцирования                                                              □ – да;      □ – нет.

- Наличие линии измерения                                                                                                       □ – да;      □ – нет.

- Тип счетчика газа □ – микротермальный; □ – турбинный; □ – ротационный;

□ – ультразвуковой; □ – мембранный; □ – вихревой;

- Вход газа                                                            □ – справа;                             □ – слева                    □ – иной*

- Выход газа                                                        □ – справа;                               □ – слева                    □ – иной*

- Фильтр газа, оснащенный индикатором перепада давления      □ – да;      □ – нет.____________

- Фильтр газа высокой степени очистки                                            □ – да;      □ – нет.____________

- Наличие преобразователя перепада давления ППД на счетчике*:                   □ – да;      □ – нет.

- Наличие закладных конструкций для дополнительного контроля перепада давления с шаровыми кранами Ду15 на  фильтре                                                                       □ – да;       □ – нет.

- Наличие контрольного манометра на входе:                                                             □ – да;      □ – нет.

- Наличие контрольного манометра на выходе:                                                         □ – да;      □ – нет.

- Наличие контрольного термометра  после счетчика                                              □ – да;      □ – нет.

- Наличие кабельных вводов**                                                                                         □ – да;      □ – нет.

- Наличие комплекта установочного (ответные фланцы, прокладки, крепеж): □ – да;        □ – нет.

- Комплектация электротехническим и охранно-пожарным оборудованием**   □ – да;         □ – нет.

- Комплектация системой сбора и передачи информации (телеметрия)       **   □ – да;         □ – нет.

*     необходимо уточнение в дополнительных требованиях

**   необходимо заполнить дополнительные требования к заказу

25. Дополнительные требования к заказу

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Источник получения информации о нашей продукции:

□ – выставка;     □ – рекомендации;   □ – интернет;  □ – почтовая рассылка   □ – другое _____________________

Опросный лист заполнил:

| Должность | Подпись | Ф.И.О. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |