ООО «Компания «АрзамасПромГаз»

607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, тел. (83147)95-777 info@arzpgas.ru, sales@arzpg.ru

www.arzpg.ru

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  №______ от «___»  __________ 202__ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКАЗУ пункта учёта газа серии ПУГ

| Заказчик, адрес, телефон |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. ответственного лица |  |
| Проектная организация адрес, телефон |  |
| Ф.И.О. ответственного лица |  |
| Наименование объекта и его местоположение |  |

- Вариант исполнения:    □ - на раме

□ - в металлическом шкафу без обогрева                        □ - в утеплённом боксе без обогрева

□ - в металлическом шкафу с газовым обогревом         □ - в утеплённом боксе с газовым обогревом

□ - в металлическом шкафу с электробогревом               □ - в утеплённом боксе с электробогревом

- Диапазон изменения рабочего давления (избыточного):

Зимний       P вх.min = ___________МПа, изб.                Pвх.mах = ___________МПа, изб.

Летний         P вх.min = ___________МПа, изб.                Pвх.mах = ___________МПа, изб.

- Диапазон изменения объёмного расхода газа приведённого к нормальным условиям на выходе:

Зимний         Qmin = __________нм3/ч.                              Qmах = ___________ нм3/ч.

Летний           Qmin = __________нм3/ч.                              Qmах = ___________ нм3/ч.

- Диапазон изменения температуры газа

Тmin = _________0С.                                                         Тmах = ___________ 0С.

- Диапазон изменения температуры окружающей среды

Тmin = _________0С.                                                         Тmах = ___________ 0С.

- Внешний диаметр трубопровода/толщина стенки в месте присоединения ПУГ _____/____мм

- Тип счетчика газа: □ – микротермальный; □ – турбинный;   □ – ротационный;

□ – ультразвуковой;   □ – мембранный    □ – вихревой______________________________________

- Узел учета газа, оснащенный электронным корректором объема газа: □ – ЕК270; □ – ЕК280

*Счетчик газа, оснащенный электронным температурным корректором объема газа □ – ТС220; □ – ТК220

(применяется в случае, если значение рабочего давления не превышает 0,1МПа)

*Счетчик газа без электронного корректора объема газа_____________________________________________

(применяется в случае отсутствия необходимости учета газа с приведением его объема к стандартным условиям)

- Вход газа          □ – справа;               □ – слева                 □ – иной*________________________________

- Выход газа      □ – справа;                 □ – слева                 □ – иной*________________________________

- Наличие байпаса:   □ – с байпасом;          □ – без байпаса*

- Необходимость второй измерительной линии для расширения диапазона      □ – да;      □ – нет.

- Фильтр газа, оснащенный индикатором перепада давления      □ – да;      □ – нет.____________

- Фильтр газа высокой степени очистки                                            □ – да;      □ – нет.____________

- Наличие преобразователя перепада давления ППД на счетчике*:                   □ – да;      □ – нет.

- Наличие закладных конструкций для дополнительного контроля перепада давления с шаровыми кранами Ду15 на  фильтре                                                                      □ – да;       □ – нет.

- Наличие контрольного манометра на входе:                                                             □ – да;      □ – нет.

- Наличие контрольного манометра на выходе:                                                         □ – да;      □ – нет.

- Наличие контрольного термометра  после счетчика                                              □ – да;      □ – нет.

- Наличие кабельных вводов**                                                                                       □ – да;      □ – нет.

- Наличие комплекта установочного (ответные фланцы, прокладки, крепеж):     □ – да;        □ – нет.

- Комплектация электротехническим и охранно-пожарным оборудованием**   □ – да;         □ – нет.

- Комплектация системой сбора и передачи информации (телеметрия) **          □ – да;         □ – нет.

*     необходимо уточнение в дополнительных требованиях

**   необходимо заполнить дополнительные требования к заказу

22. Дополнительные требования к заказу

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Источник получения информации о нашей продукции:

□ – выставка;     □ – рекомендации;   □ – интернет;  □ – почтовая рассылка   □ – другое______________________

Опросный лист заполнил:

| Должность | Подпись | Ф.И.О. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |